编制说明

- 一、工程名称：医学院理疗实训室改造工程 二、编制依据： 1、招标人提供的设计图纸电子版、现场勘探； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）； 4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》 (2014年)； 5、《江苏省修缮建筑工程定额》 (2009年)； 6、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)； 7、《江苏省施工机械台班费用定额》（2007年）； 8、《江苏省建设工程费用定额》（ 2014年营改增后）； 9、主材价格根据《泰州工程造价管理》2022年第8期泰州建筑材料指导价及相关市场价； 10、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2022〕379号）。 三、详细说明： 1、装修部分： 1、烤漆玻璃墙面做法按以下做法列入本预算：9mm细木工板基层+8mm超白烤漆玻璃； 2、不锈钢凹槽造型做法按以下做法列入本预算：9mm细木工板基层+1.2mm厚不锈钢折边凹槽造型； 3、本工程工程量按设计图纸计算。 四、各项取费标准： 1、管理费和利润 （1）工程类别按单独装修、安装三类工程。 2、总价措施费：按规定计取①安全文明施工（基本费、扬尘污染防治增加费）；②建筑工人实名制费用；③临时设施按规定要求取中计入。 3、暂列金额：分部分项清单合计*10％。

- 推荐品牌要求：

灯具：欧普、雷士、飞利浦

开关插座：公牛、欧普照明、雷士

电视：海信、长虹、康佳